台灣區水管工程工業同業公會台南辦事處 函

地  址：70847台南市怡平路140巷5號

電  話：06-2950996

傳  真：06-2951060

受文者：各會員

發文日期：中華民國95年2月6日

發文字號：(95)水程南辦字第013號

速別：

附件：如附

主  旨：函轉自來水公司第六區管理處轉知有關連積企業有限公司代理日本SEKISUI AQUA SYSTEMS CO.LTD及韓國HANA INDUSTRIAL CO.LTD所生產之「玻璃纖維強化塑膠嵌板組合式儲水槽」，該二產品既經送請經濟部標準檢驗局試驗，性能符合中國國家標準（CNS13023）之規定，自可作為自來水公司供水區轄內之用戶用水設備（水池水塔），請查照。

說  明：依據臺灣省自來水股份有限公司95年1月20日台水營字第09500013360號函及臺灣省自來水股份有限公司第六區管理處95年1月26日台水六業字第09500009820號函辦理。

正本：本處全體會員

主任委員 曾 國 山